Группа компаний «Березовский Завод Подстанция»

Заказчик __________________________________________________________________________

Телефон ___________________________

e-mail     ___________________________

| Параметры | Выберите вариант | Заполняется заказчиком | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип корпуса | киосковая |  |  |
|  | мачтовая |  |  |
|  | столбовая |  |  |
| Кол-во трансформаторов | 1-но трансформаторная |  |  |
|  | 2-х трансформаторная |  |  |
| Тип подстанции | тупиковая |  |  |
|  | проходная |  |  |
| Способ установки | стационарная |  |  |
|  | передвижная |  |  |
| Мощность КТПН, кВа |  |  |
| Исполнение ввода ВН | воздушная |  |  |
|  | кабельная |  |  |
| Вывод на стороне НН | воздух |  |  |
|  | кабель |  |  |
| Номин. Напряжение, кВ | 6 |  |  |
|  | 10 |  |  |
| Распред. устройство высоковольтного ввода |  |  |
| Разрядник | РВО |  |  |
|  | ОПН |  |  |
| Разъединитель | РЛНД |  |  |
|  | РВЗ |  |  |
|  | ВНА |  |  |
| Трансформатор | ТМ, ТМЗ, ТМГ, ТМФ, ТСЗ |  |  |
| Распред. устройство низковольтного ввода |  |  |
| Вводное устройство | авт. выключатель ВА |  |  |
|  | разъединитель РЕ-19 |  |  |
| Разрядник | ОПН |  |  |
| Счетчики учета электроэнергии | активный |  |  |
|  | реактивный |  |  |
| Приборы контроля | вольтметр |  |  |
|  | амперметры |  |  |
| Уличное освещение: |  |  |
| Отходящие линии | автоматич. выключатель ВА |  |  |
|  | рубильник с предохран. РПС |  |  |
| Ток отход. линий | Линия 1 |  |  |
|  | Линия 2 |  |  |
|  | Линия 3 |  |  |
|  | Линия 4 |  |  |
| ЗАКАЗЧИК____________(__________________) | ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________ (______________) |
| М.П. |  |